**分项报价表**

供应商名称： 上海苏美达国际贸易有限公司 项目编号：SZT2024-SN-SC-ZC-HW-0395

页共 2

第 1

页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **品牌** | **规格型号** | **制造厂商** | **单位** | **数量** | **投标报价** |
| 1 | 中央监护系统 | 迈瑞 | 中央工作站（中心 监护系统）：  BeneVision | 深圳迈瑞生物医疗 电子股份有限公司 | 套 | 2 | **投标报价（人民币）：大写：**玖佰叁拾贰万元整（小写：¥ 9320000.00元）： |
| 插件式监护仪（病 人监护仪）：  BeneVision N15 |
| 转运监护仪：  BeneVision N1 |
| 2 | 除颤仪  （体外除颤监  护仪） | 迈瑞 | BeneHeart D30 | 深圳迈瑞生物医疗 电子股份有限公司 | 台 | 4 |
| 3 | 输液泵 | 科曼 | ME900A | 深圳市科曼医疗设 备有限公司 | 台 | 30 |
| 4 | 注射泵 | 科曼 | M500 | 深圳市科曼医疗设 备有限公司 | 台 | 30 |
| 5 | 高流量呼吸机  （呼吸湿化治 疗仪） | 科曼 | NF2 | 深圳市科曼医疗设 备有限公司 | 台 | 4 |
| 6 | 呼吸机 | 科曼 | V5A | 深圳市科曼医疗设 备有限公司 | 台 | 8 |
| 迈瑞 | SV800 | 深圳迈瑞生物医疗 电子股份有限公司 | 台 | 16 |
| 7 | 便携式彩超 （便携式彩色 多普勒超声诊  断仪） | 迈瑞 | M11 Exp | 深圳迈瑞生物医疗 电子股份有限公 | 台 | 2 |
| 8 | 心电图机  （数字心电图 机） | 麦迪克斯 | MECG-1000 | 北京麦迪克斯科技 有限公司 | 台 | 2 |
| 9 | 麻醉/意识深  度监测仪  （脉搏血氧及 脑电测量仪） | Masimo | SedLine | Masimo  Corporation | 台 | 2 |
| 10 | CRRT  （连续性血液 净化设备） | 日机装 | Aquarius(GE-F0  95-00) | 日机装株式会社 | 台 | 2 |
| 11 | 震动排痰仪 （气动脉冲振 荡排痰机） | 科曼 | PQ6C | 深圳市科曼医疗设 备有限公司 | 台 | 4 |
| 12 | 空气压力波治  疗仪  （间歇脉冲加 压抗栓系统） | 科曼 | SCD600 | 深圳市科曼医疗设 备有限公司 | 台 | 4 |
| 13 | 热风温毯机  （医用升温 毯） | 日成 | YCB-7000 | 吉林省日成医用电 子器材有限公司 | 台 | 2 |
| 14 | 亚低温治疗仪  （医用控温 仪） | 科曼 | P1B | 深圳市科曼医疗设 备有限公司 | 台 | 2 |
| 15 | 电动病床  （电动护理病 床） | 浩瀚 | HH/DHC-Ⅲ-006 | 成都市浩瀚医疗设 备有限公司 | 套 | 30 |
| 16 | 可视喉镜  （麻醉视频喉 镜） | 驼人金泰 克 | TK2020WDH21- R | 河南驼人金泰克医  疗器械有限责任公  司 | 台 | 4 |
| 17 | 纤维支气管镜 （视频喉镜） | 驼人金泰 克 | TK-F11 | 河南驼人金泰克医  疗器械有限责任公  司 | 台 | 2 |
| **投标报价（人民币）：大写：**玖佰叁拾贰万元整（小写：¥ 9320000.00元） | | | | | | | |

备注：1、对以上表格内容可进行扩充，但不得对已有内容进行修改。

2、线上系统中附件“标的清单 ”中的“总价 ”应与附件“报价表 ”中“投标报价 ” 和“分项报价表 ”中“投标报价 ”内容保持一致。

法定代表人或被授权代表签字或盖章：

供应商名称： 上海苏美达国际贸易有限公司（公章） 日期： 2024年 07 月 29 日