2024年西安高新区农村黑臭水体巩固提升项目技术要求

一、项目概况

本项目主要涉及细柳街道大羊村和灵沼街道阿底村生活污水涝池污水治理和其他雨水坑塘环境提升服务。计划通过购买服务方式对细柳街道大羊村涝池和灵沼街道阿底村生活污水进行处理，对细柳街道西渠村、秦渡街道牛东村等雨水坑塘开展环境提升治理。服务期一年。

二、服务内容及要求

要求采取生态化治理方式改善大羊村和阿底村生活污水涝池水质，实现水体无异味、颜色无异常，并按照《农村黑臭水体工作指南（试行）》要求，符合透明度≥25cm、溶解氧≥2mg/l、氨氮≤15mg/l。要求采取常态化保洁方式提升细柳街道西渠村、秦渡街道牛东村等雨水坑塘环境质量，达到水面清洁、水体清澈无异味。